## ESI
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | "Oprava elektrických rozvodů"
Objekt: |  | Městská nemocnice následné péče
Datum: |  | 2020-03-29
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková mat | montáže | meteriál celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Montáže celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | [5 empty] | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Práce a dodávky ESI bez DPH |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Práce a dodávky včetně 15% DPH |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
Rozvaděče
|  |  | R1-0.NP | Rozvaděč R1-0NP, zapuštěný dodávka včetně přístrojového vybavení, montáže a ukončení kabelů v rozvaděči | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-33 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Konstrukce instalační 2-33, plastové panely | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární úprava M2000 2U33 - EI30/EW60 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B10/1 | ks | 16 |  |  | 0
|  |  |  | Blok 1-pólový 63A, přívod 4x 16mm | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/1 | ks | 22 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B6/1 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 17 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/3 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm? | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Koncovka propojovací lišty (3-pólová) | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | ks | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Relé 230V/10A | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Svorky | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | R2-1.NP | Rozvaděč R2-1NP, zapuštěný dodávka včetně přístrojového vybavení, montáže a ukončení kabelů v rozvaděči | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-33 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Konstrukce instalační 2-33, plastové panely | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární úprava M2000 2U33 - EI30/EW60 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B10/1 | ks | 22 |  |  | 0
|  |  |  | Blok 1-pólový 63A, přívod 4x 16mm | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/1 | ks | 27 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B6/1 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 5 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 12 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/3 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm? | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Koncovka propojovací lišty (3-pólová) | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | ks | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Relé 230V/10A | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Svorky | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | R3-2.NP | Rozvaděč R3-2NP, zapuštěný dodávka včetně přístrojového vybavení, montáže a ukončení kabelů v rozvaděči | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-33 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Konstrukce instalační 2-33, plastové panely | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární úprava M2000 2U33 - EI30/EW60 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B10/1 | ks | 16 |  |  | 0
|  |  |  | Blok 1-pólový 63A, přívod 4x 16mm | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/1 | ks | 22 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B6/1 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 17 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/3 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm? | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Koncovka propojovací lišty (3-pólová) | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | ks | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Relé 230V/10A | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Svorky | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | R4-3.NP | Rozvaděč R4-3NP, zapuštěný dodávka včetně přístrojového vybavení, montáže a ukončení kabelů v rozvaděči | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-33 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Konstrukce instalační 2-33, plastové panely | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární úprava M2000 2U33 - EI30/EW60 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B10/1 | ks | 16 |  |  | 0
|  |  |  | Blok 1-pólový 63A, přívod 4x 16mm | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/1 | ks | 22 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B6/1 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 17 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/3 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm? | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Koncovka propojovací lišty (3-pólová) | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | ks | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Relé 230V/10A | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Svorky | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | R5-4.NP | Rozvaděč R3-2NP, zapuštěný dodávka včetně přístrojového vybavení, montáže a ukončení kabelů v rozvaděči | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-33 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Konstrukce instalační 2-33, plastové panely | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární úprava M2000 2U33 - EI30/EW60 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B10/1 | ks | 16 |  |  | 0
|  |  |  | Blok 1-pólový 63A, přívod 4x 16mm | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/1 | ks | 22 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B6/1 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 17 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/3 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm? | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Koncovka propojovací lišty (3-pólová) | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | ks | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Relé 230V/10A | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Svorky | ks | 1 |  |  | 0
|  |  | R6-5.NP | Rozvaděč R3-2NP, zapuštěný dodávka včetně přístrojového vybavení, montáže a ukončení kabelů v rozvaděči | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-33 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Konstrukce instalační 2-33, plastové panely | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární úprava M2000 2U33 - EI30/EW60 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B10/1 | ks | 16 |  |  | 0
|  |  |  | Blok 1-pólový 63A, přívod 4x 16mm | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/1 | ks | 22 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B6/1 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 17 |  |  | 0
|  |  |  | Jistič B16/3 | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm? | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Koncovka propojovací lišty (3-pólová) | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | ks | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Relé 230V/10A | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Svorky | ks | 1 |  |  | 0
Instalační materiál
|  |  |  | Instalační krabice pod omítku přístrojová | ks | 841 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 263 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 87 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přepínač křížový 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP44 | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP44 | ks | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP20 | ks | 387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, modul 45x45 | ks | 320 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, modul 45x45 S3 | ks | 91 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přepínač křížový 10A/250V, pod omítku, IP44 | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP44 | ks | 96 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přístrojový rámeček jednonásobný | ks | 861 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přístrojový rámeček dvojnásobný | ks | 97 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přístrojový rámeček trojnásobný | ks | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Přístrojový rámeček čtyřnásobný | ks | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Protipožární přepážky | m2 | 60 | [7 empty] | 0
Žlaby, rošty lišty
|  |  |  | Drátěný žlab, šírka 150mm, výška 100mm - včetně upevnění (závěsů, držáků, úchytů,…), ostaních dílů (spojovací, odbočný,…) a podružného instalačního materiálů. Např. standard Bettermann | m | 430 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kabelový žebřík , šírka 300mm, výška 60mm - včetně upevnění (závěsů, držáků, úchytů,…), ostaních dílů (spojovací,…) a podružného instalačního materiálů | m | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Drátěný žlab, šírka 50mm, výška 50mm - včetně upevnění (závěsů, držáků, úchytů,…), ostaních dílů (spojovací, odbočný,…) a podružného instalačního materiálů P60-R | m | 460 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kabelový žlab ( ocelový plech pozink.), 500x80mm, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů a pod. | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Trubka instalační ohebná PVC16 | m | 4200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Trubka instalační ohebná PVC23 | m | 2300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Trubka instalační ohebná PVC40 | m | 540 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Trubka instalační tuhá průměr 25 mm (včetně příchytek) | m | 230 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Trubka instalační tuhá průměr 32 mm (včetně příchytek) | m | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Příchytky pro kabely s funkčností při požáru P60-R - vodorovné trasy po 30 cm | ks | 170 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Příchytky pro kabely s funkčností při požáru P60-R - svislé trasy po 30 cm | ks | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kabelové příchytky | kplt | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DLP, 150X80, LIŠTA | m | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DLP, OHEBNÝ KRYT, Š.65 | m | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DLP, přepážka | m | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MOSN DLP RÁM.MOSAIC,KR.65 8M | ks | 98 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MOSN DLP RÁM.MOSAIC,KR.65 4M | ks | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DLP, 150X80, KONCOVÝ DÍL | ks | 56 |  |  | 0
|  |  |  | DLP, ROH VNĚJŠÍ VAR. H50 | ks | 112 |  |  | 0
|  |  |  | DLP, ROH VNITŘNÍ VAR. H50 | ks | 123 |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
|  |  |  | Demontáže stávajích rozvaděču | ks | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zednické zapravení rozvadeču | ks | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Demontáž a montáž zdvojené stropové konstrukce | m2 | 504 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zednické zapravení elektrických kabelů včetně výmalby | m2 | 780 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Průrazy ve stropech | ks | 16 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Průrazy v příčkách | ks | 500 | [7 empty] | 0
|  |  |  | rýhy do zdi | m | 1900 | [7 empty] | 0
|  |  |  | rýhy do betonu | m | 500 | [7 empty] | 0
Kabely /položky vč. ukončení kabelů/
|  |  |  | 1-CXKH-R 3x50+35 B2cas1d0 | m | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 3Jx1,5 | m | 9800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 3Ox1,5 | m | 2300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 5Jx1,5 | m | 3090 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 5Ox1,5 | m | 890 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 3Jx2,5 | m | 11890 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 4Bx16 | m | 39 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vodič CY4 - z/žl | m | 546 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vodič CY6 - z/žl | m | 614 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vodič CYA10 - z/žl | m | 1022 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vodič CYA16 - z/žl | m | 125 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 5Jx4 | m | 530 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CYKY 5Jx6 | m | 720 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1-CXKH-R 5Jx25 B2cas1d0 | m | 360 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Značení kabelů-tabulky | kplt | 1 | [7 empty] | 0
Ostatní
|  |  |  | Bezpečnostní a výstažné tabulky | kplt | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál | % | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Zajištění provizororního provozu | hod | 40 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Uvedení do provozu | hod | 90 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Nepředvídané práce | hod | 200 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Realizační dokumentace | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Výchozí revize eletro | kplt | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Výchozí revize hromosvod | kplt | 1 | [7 empty] | 0